## 变量导入
变量名称（必填） | 单位（选填） | 寄存器类型 | 数据格式（必填） | 一级地址 | 二级地址 | 三级地址 | 四级地址 | 五级地址 | 六级地址 | 小数位数 | 存储方式（必填） | 定时存储频率 | 变化幅度 | 读写方式（必填） | 变量标识（选填） | 采集公式（选填） | 控制公式（选填） | 变量导入说明 该模板适用于边缘计算PLC协议的变量导入，变量添加规范和在界面上添加一致，以下为变量在excel中的填写说明 1、变量名称 变量名称为必填项，不能包含特殊字符且长度需在1到30之间,一个汉字占2个字符； 2、单位 单位为选填项，根据自己的业务真实填写即可。比如变量温度的单位设置为“℃”； 3、寄存器类型 寄存器为必填项，需根据从机所选择的协议进行设置 4、地址 4.1 一级地址：为必填项，根据寄存器类型确定合理的地址数字 4.2 二级地址 - 六级地址 此地址为选填，根据实际设备实际寄存器类型填写，如DB3.DBX5.6，二级地址填写“5”，三级地址填写“6”，依次类推 5、数据格式 数据格式为必填项 6、小数位数 数据格式为浮点型时需要配置小数位数，小数位数支持选择“0”、“1”、“2”、“3”、“4”； 7、存储方式 存储方式为必填项，支持选择“变化存储”、“定时存储”、“变化幅度存储”、“变化存储，定时存储”、“定时存储、变化幅度存储”等存储方式； 当数据格式为“位”的时候不可选择“变化幅度存储”、“定时存储，变化幅度存储”两种存储方式 8、定时存储频率 当存储方式选择有“定时存储”时必须配置“定时存储频率”，“定时存储频率”的选项有“1分钟”、“2分钟”、“3分钟”、“5分钟”、“1小时”、“1天”； 9、变化幅度 当存储方式选择有“变化幅度存储”时，必须配置“变化幅度”，变化幅度仅允许填写数值，且大于0； 10、读写方式 读写方式为必填项，支持选择“读写”和“只读”等方式 11、采集公式、控制公式 “采集公式”和“控制公式”都为选填项，公式中的“%s”为占位符，是固定字段。如 加：%s+10 减：%s-10 乘：%s*10 除：%s/10 余数：%s%10 12、表头下面第一行到最后一行之间不允许出现空行
K1_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 1 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable5
K2_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 2 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable6
K3_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 3 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable7
K4_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 4 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable8
K5_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 5 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable9
K6_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 6 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable10
K7_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 7 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable11
K8_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 8 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable12
K9_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 9 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable13
K10_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 10 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable14
K11_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 11 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable15
K12_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 12 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable16
K13_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 13 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable17
K14_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 14 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable18
K15_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 15 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable19
K16_OUT |  | 4 | 16位 无符号 | 16 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 读写 | variable20
K1_IN |  | 1 | 位 | 1 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable21
K2_IN |  | 1 | 位 | 2 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable22
K3_IN |  | 1 | 位 | 3 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable23
K4_IN |  | 1 | 位 | 4 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable24
K5_IN |  | 1 | 位 | 5 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable25
K6_IN |  | 1 | 位 | 6 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable26
K7_IN |  | 1 | 位 | 7 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable27
K8_IN |  | 1 | 位 | 8 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable28
K9_IN |  | 1 | 位 | 9 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable29
K10_IN |  | 1 | 位 | 10 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable30
K11_IN |  | 1 | 位 | 11 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable31
K12_IN |  | 1 | 位 | 12 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable32
K13_IN |  | 1 | 位 | 13 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable33
K14_IN |  | 1 | 位 | 14 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable34
K15_IN |  | 1 | 位 | 15 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable35
K16_IN |  | 1 | 位 | 16 | [5 empty] | 0 | 变化存储，定时存储 | 5分钟 |  | 只读 | variable36